## 1.Sposób wypełnienia załacznika
Załącznik nr 1
Minimalne wymagania przedmiotu zapytania
Numer postępowania: PEM_RF_OP_ 0003
Minimalne wymagania przedmiotu zapytania umieszczono w arkuszu: "2.Wymagania". Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest podpisanie Oświadczenia Dostawcy dot. spełnienia minimalnych wymagań przedmiotu zapytania umieszczonego w ząłaczniku nr 2 Oświadczenia
1. Sposób wypełnienia ząłacznika
Proszę uzupełnić akusz: "2.Wymagania" w kolumnie: „Czy spełnia wymaganie?” odpowiedź: „TAK” lub „NIE” dla poszczególnych pozycji wymagań. W przypadku umieszczenia komentarzy/uwag należy uzupełnić kolumnę „Komentarz/Uwagi” dla poszczególnych pozycji wymagań.

## 2. Wymagania
Załącznik nr 1
2. Wymagania
2.1. Wymagania ogólne stacji ładowania |  |  |  |  | TAK
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi | NIE
1 | Ogólne | Dostawca zapewnia fabrycznie nowe stacje ładowania o w najnowszej oferowanej oraz dopuszczonej wersji urządzenia oraz integralnego oprogramowania (firmware) – jeśli zostanie wydana nowa wersja sprzętu w okresie obowiązywania umowy, wszystkie nowe dostawy powinny zawierać najnowsze komponenty
2 | Ogólne | Dostawca zapewnia bieżącą aktualizację oprogramowania stacji, dostosowywaną do zmian prawnych, nowych modeli pojazdów wchodzących na rynek w przyszłości, nowych standardów technicznych i komunikacyjnych. Oprogramowanie będzie przetestowane i wolne od błędów w obsłudze i komunikacji
3 | Ogólne | Dostawca zapewnienia utrzymanie części zamiennych i części eksploatacyjnych przez co najmniej 8 lat od dostarczenia ostatniej stacji ładowania w ramach Umowy
4 | Ogólne | Dostawca zapewni integrację oprogramowania stacji z wskazanym systemem do zarządzania stacjami ładowania w celu udostepnienia wszystkich aktualnych funkcji stacji ładowania oraz wymiany danych w oparciu o protokół komunikacyjny OCPP,
5 | Ogólne | Dostawca zapewnia szkolenie pracowników i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, konfiguracji, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji stacji ładowania oraz innych powiązanych usług niezbędnych z uruchomieniem stacji ładowania
6 | Ogólne | Dostawca akceptuje, że okres gwarancji wynosi trzy (3) lata (dotyczy także gwarancji na obudowę stacji ładowania), a za początek okresu gwarancji uznaje się datę zainstalowania i uruchomienia stacji ładowania lecz nie później niż trzy (3) miesiące od daty dostarczenia ładowarki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
7 | Ogólne | Dostawca zapewnia możliwość przedłużenia okresu gwarancji w ramach odrębnie składanej oferty
8 | Ogólne | Dostawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych Zamawiającego w formacie w formie email
9 | Ogólne | Dostawca wraz z dostawą stacji ładowania dostarczy zestawienie numerów seryjnych stacji i modułów, instrukcję obsługi, serwisu i instalacji, deklarację zgodności w języku polskim
10 | Ogólne | Dostawca zapewnia, że oferowane stacje ładowania są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, ogłoszonym przez Ministerstwo Energii w dniu 15 lipca 2019 r.
11 | Klasa ochronności | IP54 lub wyższe
12 |  | IK10 (za wyjątkiem wyświetlacza, dla którego dopuszczalne jest IK08)
13 | Zgodność z EMS | Zgodność elektromagnetyczna z wymaganiami przepisów europejskich
14 | Integracja oprogramowania stacji ładowania z systemem do zarządzania stacjami ładowania (backoffice) | Wykonana integracja oprogramowania stacji z wskazanym systemem backoffice , potwierdzona protokołem integracji. W przypadku braku wykonanej integracji, Dostawca zobowiązuje się do uczestnictwa w procesie integracji, w ramach Oferty tj. bez dodatkowych kosztów. Jeżeli integracja wykaże braki lub błędy w poprawnym zapewnieniu komunikacji pomiędzy stacją ładowania a systemem zarządzania, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania oprogramowania i ponownego przeprowadzenia integracji z systemem backoffice
15 | Komunikacja GSM lub API pomiędzy stacją ładowania a systemem backoffice | Moduł komunikacyjny umożliwiający wymianę poleceń OCPP pomiędzy oprogramowaniem stacji ładowania a systemem do zarządzania stacjami ładowania Zamawiającego, wykorzystujący komunikację GSM z obsługą sieci 4G lub 5G oraz kart SIM typu M2M lub połączenie API. Stacja musi umożliwiać również zdalne wskazanie danych systemu backoffice z którym ma się komunikować, w tym OCPP URL, OCPP ID, nazwy APN, kodu PIN karty SIM. Wskazanie powyższych danych powinno być realizowane z poziomu dostępu serwisowego producenta stacji
16 | Komunikacja GSM pomiędzy stacją ładowania a systemem serwisowym producenta stacji | Moduł komunikacyjny GSM zapewniający komunikację z wykorzystaniem karty SIM M2M pomiędzy oprogramowaniem stacji ładowania a systemem monitorowania pracy producenta stacji w celu zapewnienia zdalnej kontroli serwisowej
17 | Ethernet | Złącze Ethernet do połączenia z siecią komputerową
18 | Protokół OCPP | Zaimplementowana i poprawna obsługa wszystkich 56 poleceń protokołu OCPP w wersji 1.6 Json.
19 |  | W przypadku braku obsługi wszystkich poleceń PCPP 1.6 Json, Dostawca zobowiązuje się do wyszczególnienia poleceń, których oprogramowanie jego stacji nie obsługuje
20 | APN | Obsługa komunikacji z użyciem prywatnego APN zdefiniowanego przez Zamawiającego
21 | Konfiguracja stacji | Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów stacji ładowania realizowana przez producenta stacji
22 | Dostęp do logów stacji ładowania | Możliwość pobrania logów stacji ładowania w celu przeprowadzenia diagnostyki działania
23 | Aktualizacja oprogramowania stacji ładowania | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania stacji ładowania z wykorzystaniem poleceń protokołu OCPP, realizowana przez Zamawiającego z poziomu systemu backoffice w oparciu o pliki aktualizacyjne otrzymane od producenta stacji
24 | Dane statystyczne | Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych
25 | Czytnik RFID | Stacja wyposażona w czytnik kart RFID Mifare Classic, zgodnych z ISO 14443, pracujących na częstotliwości 13,56 Hz
26 | Aplikacja mobilna | Możliwość autoryzacji użytkownika korzystającego z aplikacji mobilnej zintegrowanej z systemem backoffice Zamawiającego, z wykorzystaniem protokołu OCPP
27 | Wersje językowe interfejsu użytkownika | Obsługa przynajmniej 3 wersji językowych interfejsu użytkownika: polski, angielski, niemiecki
28 | Konstrukcja stacji ładowania | Stacja ładowania w ramach jednej obudowy - za wyjątkiem stacji ładowania o mocy równej lub większej 350 kW
29 |  | Moduły zasilające i moduły ładujące w osobnych odbudowach dla stacji ładowania o mocy wyjściowej równej lub większej 350 kW – dopuszcza się zastosowanie stacji ładowania w ramach jednej obudowy
2.2. Wymagania ogólne stacji ładowania DC
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Moc punktu ładowania DC | Każdy punkt ładowania DC umożliwia ładowanie z całkowitą mocą wyjściową prądu stałego stacji ładowania DC
2 | Moc punktu ładowania AC | Każdy punkt ładowania AC umożliwia ładowanie z całkowitą mocą wyjściową prądu przemiennego stacji ładowania DC
3 | Opcje ładowania | Możliwość równoczesnego ładowania pojazdów elektrycznych na obu złączach DC, z podziałem dostępnej mocy
4 |  | Możliwość równoczesnego ładowania pojazdów elektrycznych na złączach AC i DC
5 | Zabezpieczenie różnicowoprądowe | Stacja zawiera zabezpieczenie różnicowoprądowe
6 | Zabezpieczenie nadprądowe | Stacja zawiera zabezpieczenie nadprądowe
7 | Wyłącznik awaryjny | Wyłącznik bezpieczeństwa dla potrzeb przerwania procesu ładowania - na wyświetlaczu informacja o załączeniu wyłącznika awaryjnego
8 | Terminal płatniczy | Możliwość autoryzacji transakcji przy użyciu terminala płatniczego z wykorzystaniem karty płatniczej użytkownika
9 |  | Terminal płatniczy wbudowany w stację ładowania, umożliwiający użytkownikowi zapłatę za wykonaną sesję ładowania w opcji preautoryzacji (pre-paid). Terminal musi posiadać nadany numer TID (terminal ID) oraz posiadać certyfikat potwierdzający prawidłową komunikację z pośrednikiem płatności Stripe, zintegrowanym z systemem backoffice Zamawiającego lub z operatorem danego terminala płatniczego. Wszelkie środki finansowe gromadzone przy użyciu terminala płatniczego muszą automatycznie trafiać na rachunek bankowy wskazany przez Zamwiającego. Oprogramowanie stacji musi umożliwiać Zamawiającemu konfigurowanie taryf za transakcje ładowania dokonywane przy użyciu terminala płatniczego oraz wartości preautoryzacji środków z poziomu systemu backoffice Zamawiającego. W przypadku braku takiej funkcjonalności, przed terminem dostawy stacji ładowania Dostawca zobowiazuje się do przystosowania oprogramowania stacji w taki sposób, aby ustalanie powyższych parametrów było możliwe przy użyciu systemu backoffice Zamawiajacego z użyciem poleceń protokołu OCPP 1.6.. Nie dopuszcza się konfigurowania taryf oraz wartości preautoryzacji środków w odrębnym oprogramowaniu.
10 |  | Oprogramowanie stacji musi komunikować się z systemem backoffice Zamawiającego, przesyłając wszelkie dane transakcji niezbędne do prawidłowego rozliczenia ładowania.
11 | Wyświetlacz | Wyświetlacz obsługiwany dotykowo lub przyciskami umieszczonymi przy wyświetlaczu, umożliwiający użytkownikowi zmianę języka, podgląd parametrów trwającej sesji ładowania oraz wprowadzanie danych (adresu e-mail oraz NIP i danych firmy) użytkownika korzystającego z terminala płatniczego. Jeżeli wyświetlacz nie umożliwia wprowadzenia powyższych danych, Dostawca zobowiązany jest do opisania innego sposobu w jaki pozyskiwane są informacje do wystawienia faktury VAT za transakcję ładowania przy użyciu terminala płatniczego
12 | Zgodność prawna | Oferowane rozwiązanie dla płatności kartami płatniczymi wdrożone rynku polskim, zapewniające dokonywanie transakcji płatniczych zgodnie z wymogami obowiązującego w Polsce prawa
13 | Konstrukcja stacji ładowania | Stacja ładowania w ramach jednej obudowy - za wyjątkiem stacji ładowania o mocy równej lub większej 350 kW - w komentarzu należy określić rodzaj konstrukcji stacji ładowania
2.2.1.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 350 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 1)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 350 kW
2 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2 - chłodzony cieczą
3 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,8 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
4 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: CCS 2 - chłodzony cieczą
5 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,8 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
2.2.2.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 180 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 2)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 180 kW
3 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2
4 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
5 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: CCS 2
6 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
2.2.3.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 150 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 3)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 150 kW
2 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2
3 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
4 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: CCS 2
5 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
2.2.4.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 120 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 4)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 120 kW
2 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2
3 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
4 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: CCS 2
5 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
2.2.5.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 120 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 5)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 120 kW
2 |  | Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego stacji ładowania: 22 kW
3 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2
4 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
5 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: CCS 2
6 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
7 | Punkt ładowania - nr 3 | Typ złącza: Type 2
8 |  | Gniazdo
2.2.6.Wymagania szczegółowe stacji ładowania DC –Stacja ładowania 90 kW (RFI pkt 3.1. podpunkt 6)
Lp. | Typ wymagania | Wymaganie | Czy spełnia wymaganie? | Komentarz/ Uwagi
1 | Parametry elektryczne stacji ładowania | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego stacji ładowania: 90 kW
2 |  | Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego stacji ładowania: 22 kW
3 | Punkt ładowania - nr 1 | Typ złącza: CCS 2
4 |  | Minimalna długość użytkowa kabla: 3,9 m |  | Proszę o podanie kosztu dłuższych przewodów (jako opcja)
5 | Punkt ładowania - nr 2 | Typ złącza: Type 2
6 |  | Gniazdo